## Hoja1
Cálculo de caudales
Código Técnico de la Edificación, Sección HS3, Calidad del aire interior
Obra: | [5 empty] | Superficie Útil: |  | 85
Vivienda: | [5 empty] | Altura media: |  | 3
Técnico: | [5 empty] | Volumen: |  | 255
Local |  | Ventilación según CTE DB-HS3 |  |  | Corrección |  | Ventilación equilibrada
|  | Fórmula | Admisión | Extracción | Admisión | Extracción | Admisión | Extracción
|  | (l/s) | (l/s) | (l/s) | (l/s) | (l/s) | (l/s) | (l/s)
Dormitorio doble | 1 | 10 * Ud | 10 |  |  |  | 10 | -
Dorm. individual | 2 | 5 * Ud | 10 |  | 10 |  | 20 | -
Sala | 1 | 3 * Ocu. | 12 |  | 8 |  | 20 | -
Comedor | 0 | 3 * Ocu. | 0 |  |  |  | - | -
Baño o aseo | 2 | 15 * Ud |  | -30 |  |  | - | -30
Cocina* | 10 | Sup. * 2 |  | -20 |  |  | - | -20
[7 empty] | - | -
[7 empty] | - | -
Total |  |  | 32 | -50 | 18 | 0 | 50 | -50
Diferencia** |  |  | -18 |  |  |  | 0
Renovaciones por hora*** |  |  | 0.70588 |  |  |  | 0.70588
(*) Las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica para los vapores y los contaminantes de la cocción de 50l/s
(**) Según el el CTE DB-HS3,la vivenda tiene que estar equilibrada a cero
(***) En viviendas la óptima renovación del aire es 0,7 renovaciones por hora.