## Introducción
Introducción
Esta herramienta ha sido diseñada por Ecofys S.L., en el marco del proyecto europeo SOLARGE, con la finalidad de ayudar a todos los actores del sector a hacer una estimación básica de una instalación solar térmica para la producción de ACS. La herramienta SOLARGE está basada en el método f-chart, el cual tiene algunas limitaciones. Los datos usados por esta herramienta provienen de: CTE (Marzo de 2006), Censolar (datos climáticos) y el Pliego de Condiciones Técnicas para Instalaciones de Energía Solar Térmica del IDAE (PTE-REV-octubre 2002) .
Información adicional
La herramienta SOLARGE no debe ser utilizada para el diseño o ingeniería detallada de una instalación solar térmica sino como una herramienta para el dimensionamiento básico del sistema. Si requiere de un estudio técnico detallado o ingeniería, por favor contacte a una empresa con experticia en el campo. Ecofys tiene más de 20 años de experiencia en todos los aspectos de la energía solar térmica.
Ecofys S.L.
Ps. del Ferrocarril 335 4º-1a
08860 Castelldefels (Barcelona)
España
CIF: B 6304486
tel +34 93.645.54.58
fax +34 93.645.51.84
mail info@ecofys.es
www.ecofys.es
Exención de responsabilidad
Ecofys no asume ninguna responsabilidad sobre el contenido, los resultados y el uso de esta herramienta.
Con el apoyo de:
Cómo usar la herramienta SOLARGE
Siga simplemente los pasos del 1 al 7, seleccionando la opción deseada de los menús desplegables o modificando los valores de las celdas en blanco.
PASO 1:
Seleccione la zona climática (1 a 5) para la instalación del sistema en una ubicación específica de España según el mapa del CTE. Para la zona 5 se hace una distinción entre la zona peninsular y las islas canarias.
PASO 2:
Elija la latitud correcta y posteriormente, la inclinación del área de colectores.
PASO 3:
Elija la orientación de los colectores entre: este (+90º) y oeste (-90º). La orientación hacia el sur es 0º.
PASO 4:
Escoja el tipo de edificio e ingrese el número de usuarios para estimar el consumo diario de ACS. Nota: el consumo diario es el parámetro más importante para el diseño del sistema.
PASO 5:
Elija el tamaño del área de colectores de la instalación. Luego, seleccione el volumen de almacenamiento de agua. Consejo: el volumen de almacenamiento debe ser, más o menos, del mismo tamaño que el volumen de ACS requerido diariamente.
PASO 6:
Elija el tipo de caldera auxiliar. Para las calderas de gas, existen tres niveles de rendimiento.
PASO 7:
En este paso encontrará un resumen de los datos escogidos del paso 1 al 6, algunos indicadores importantes y cálculos energéticos mensuales. En las celdas en blanco pueden ser modificados los siguientes parámetros: la corrección del sombreado, las características del colector, el uso mensual de ACS (p. ej. según la tasa de ocupación de hoteles, vacaciones escolares, etc.). La fracción solar calculada es comparada con la fracción solar mínima establecida por el CTE. Si el sistema cumple con el CTE, la celda de la contribución solar media anual será verde y si no cumple, será roja.
El contenido de esta herramienta sólo compromete a su autor y no refleja necesariamente la opinión de las Comunidades Europeas.
La Comisión Europea no es responsable de la utilización que se podrá dar a la información que figura en la misma.

## PASO 0-Municipio
PASO 0.1: elija una provincia
PASO 0.2: elija un municipio
PROVINCIA | MUNICIPIO | ZONA
A CORUÑA | Arteixo I | 1
A CORUÑA | Carballo I | 1
A CORUÑA | A Coruña I | 1
A CORUÑA | Ferrol I | 1
A CORUÑA | Naron I | 1
A CORUÑA | Oleiros I | 1
A CORUÑA | Riveira I | 1
A CORUÑA | Santiago de compostela I | 1
ALAVA | Vitoria-Gasteiz I | 1
ALBACETE | Albacete V | 5
ALBACETE | Almansa V | 5
ALBACETE | Hellin V | 5
ALBACETE | Villarrobledo IV | 4
ALICANTE | Alcoy IV | 4
ALICANTE | Alicante V | 5
ALICANTE | Benidorm IV | 4
ALICANTE | Crevillent V | 5
ALICANTE | Denia IV | 4
ALICANTE | Elche V | 5
ALICANTE | Elda IV | 4
ALICANTE | Ibi IV | 4
ALICANTE | Javea IV | 4
ALICANTE | Novelda IV | 4
ALICANTE | Orihuela IV | 4
ALICANTE | Petrer IV | 4
ALICANTE | San Vicente del Raspeig V | 5
ALICANTE | Torrevieja V | 5
ALICANTE | Villajoyosa IV | 4
ALICANTE | Villena IV | 4
ALMERIA | Adra V | 5
ALMERIA | Almería V | 5
ALMERIA | El Ejido V | 5
ALMERIA | Roquetas de mar V | 5
ASTURIAS | Aviles I | 1
ASTURIAS | Castrillon I | 1
ASTURIAS | Gijón I | 1
ASTURIAS | Langreo I | 1
ASTURIAS | Mieres I | 1
ASTURIAS | Oviedo I | 1
ASTURIAS | San Martín del | 1
ASTURIAS | rey Aurelio I | 1
ASTURIAS | Siero I | 1
AVILA | Ávila IV | 5
BADAJOZ | Almendralejo V | 5
BADAJOZ | Badajoz V | 5
BADAJOZ | Don Benito V | 5
BADAJOZ | Mérida V | 5
BADAJOZ | Villanueva de la Serena V | 5
BARCELONA | Badalona II | 2
BARCELONA | Barbera del valles II | 2
BARCELONA | Barcelona II | 2
BARCELONA | Castelldefels II | 2
BARCELONA | Cerdanyola del | 2
BARCELONA | Valles II | 2
BARCELONA | Cornella de Llobregat II | 2
BARCELONA | Gava II | 2
BARCELONA | Granollers III | 3
BARCELONA | L’Hospitalet de Llobregat II | 2
BARCELONA | Igualada III | 3
BARCELONA | Manresa III | 3
BARCELONA | El Masnou II | 2
BARCELONA | Mataro II | 2
BARCELONA | Mollet del Valles II | 2
BARCELONA | Montcada i II | 2
BARCELONA | El Prat de Llobregat II | 2
BARCELONA | Premia de mar II | 2
BARCELONA | Ripollet II | 2
BARCELONA | Rubi II | 2
BARCELONA | Sabadell III | 3
BARCELONA | Sant Adria de Besos II | 2
BARCELONA | Sant Boi de Llobregat II | 2
BARCELONA | Sant Cugat del Valles II | 2
BARCELONA | Sant Feliu de Llobregat II | 2
BARCELONA | Sant Joan Despi II | 2
BARCELONA | Sant Pere de Ribes II | 2
BARCELONA | Sant Vicenç dels Horts II | 2
BARCELONA | Santa Coloma de Gramenet II | 2
BARCELONA | Terrassa III | 3
BARCELONA | Vic III | 3
BARCELONA | Viladecans II | 2
BARCELONA | Vilafranca del Penedes II | 2
BARCELONA | Vilanova i la Geltru II | 2
BURGOS | Aranda de Duero II | 2
BURGOS | Burgos II | 2
BURGOS | Miranda de Ebro II | 2
CACERES | Cáceres V | 5
CACERES | Plasencia V | 5
CADIZ | Algeciras IV | 4
CADIZ | Arcos de la Frontera V | 5
CADIZ | Barbate IV | 4
CADIZ | Cadiz IV | 4
CADIZ | Chiclana de la frontera IV | 4
CADIZ | Jerez de la Frontera V | 5
CADIZ | CADIZ La Línea de la Concepción IV | 4
CADIZ | El Puerto de Santa Maria IV | 4
CADIZ | Puerto Real IV | 4
CADIZ | Rota V | 5
CADIZ | San Fernando IV | 4
CADIZ | San Roque IV | 4
CADIZ | Sanlucar de Barrameda V | 5
CANTABRIA | Camargo I | 1
CANTABRIA | Santander I | 1
CANTABRIA | Torrelavega I | 1
CASTELLON | Burriana IV | 4
CASTELLON | Castellon de la Plana IV | 4
CASTELLON | La Vall d'uixo IV | 4
CASTELLON | Vila-Real IV | 4
CASTELLON | Vinaroz IV | 4
CEUTA | Ceuta V | 5
CIUDAD REAL | Alcazar de San Juan IV | 4
CIUDAD REAL | Ciudad Real IV | 4
CIUDAD REAL | Puertollano IV | 4
CIUDAD REAL | Tomelloso IV | 4
CIUDAD REAL | Valdepeñas IV | 4
CORDOBA | Baena V | 5
CORDOBA | Cabra V | 5
CORDOBA | Córdoba IV | 4
CORDOBA | Lucena V | 5
CORDOBA | Montilla V | 5
CORDOBA | Priego de Córdoba V | 5
CORDOBA | Puente Genil V | 5
CUENCA | CUENCA Cuenca III | 3
GIRONA | Blanes III | 3
GIRONA | Figueres III | 3
GIRONA | Girona III | 3
GIRONA | Olot III | 3
GIRONA | Salt III | 3
GRANADA | Almuñecar IV | 4
GRANADA | Baza V | 5
GRANADA | Granada IV | 4
GRANADA | Guadix IV | 4
GRANADA | Loja IV | 4
GRANADA | Motril V | 5
GUADALAJARA | Guadalajara IV | 4
GUIPUZCOA | Arrasate o Mondragon I | 1
GUIPUZCOA | Donostia-San Sebastian I | 1
GUIPUZCOA | Eibar I | 1
GUIPUZCOA | Errenteria I | 1
GUIPUZCOA | Irun I | 1
HUELVA | Huelva V | 5
HUELVA | HUESCA Huesca III | 3
ILLES BALEARS | Calvia IV | 4
ILLES BALEARS | Ciutadella de Menorca IV | 4
ILLES BALEARS | Eivissa IV | 4
ILLES BALEARS | Inca IV | 4
ILLES BALEARS | Llucmajor IV | 4
ILLES BALEARS | Mahon IV | 4
ILLES BALEARS | Manacor IV | 4
ILLES BALEARS | Palma de IV | 4
ILLES BALEARS | Santa Eulalia del Río IV | 4
JAEN | Alcalá la Real IV | 4
JAEN | Andujar V | 5
JAEN | Jaén IV | 4
JAEN | Linares V | 5
JAEN | Martos IV | 4
JAEN | Úbeda V | 5
LA RIOJA | Logroño II | 2
LAS PALMAS | Arrecife V | 5
LAS PALMAS | Arucas V | 5
LAS PALMAS | Galdar V | 5
LAS PALMAS | Ingenio V | 5
LAS PALMAS | Las Palmas de Gran Canaria V | 5
LAS PALMAS | San Bartolome de Tirajana V | 5
LAS PALMAS | Santa Lucia V | 5
LAS PALMAS | Telde V | 5
LEON | León III | 3
LEON | Ponferrada II | 2
LEON | San Andres del Rabanedo III | 3
LUGO | Lugo II | 2
LLEIDA | Lleida III | 3
MADRID | Alcalá de IV | 4
MADRID | Alcobendas IV | 4
MADRID | Alcorcón IV | 4
MADRID | Aranjuez IV | 4
MADRID | Arganda del Rey IV | 4
MADRID | Colmenar Viejo IV | 4
MADRID | Collado Villalba IV | 4
MADRID | Coslada IV | 4
MADRID | Fuenlabrada IV | 4
MADRID | Getafe IV | 4
MADRID | Leganes IV | 4
MADRID | Madrid IV | 4
MADRID | Majadahonda IV | 4
MADRID | Mostoles IV | 4
MADRID | Parla IV | 4
MADRID | Pinto IV | 4
MADRID | Pozuelo de Alarcon IV | 4
MADRID | Rivas-Vaciamadrid IV | 4
MADRID | Las Rozas de Madrid IV | 4
MADRID | San Fernando de Henares IV | 4
MADRID | San Sebastian de los Reyes IV | 4
MADRID | Torrejon de Ardoz IV | 4
MADRID | Tres Cantos IV | 4
MADRID | Valdemoro IV | 4
MALAGA | Antequera IV | 4
MALAGA | Benalmadena IV | 4
MALAGA | Estepona IV | 4
MALAGA | Fuengirola IV | 4
MALAGA | Malaga IV | 4
MALAGA | Marbella IV | 4
MALAGA | Mijas IV | 4
MALAGA | Rincón de la Victoria IV | 4
MALAGA | Ronda IV | 4
MALAGA | Torremolinos IV | 4
MALAGA | Velez-Málaga IV | 4
MELILLA | Melilla V | 5
MURCIA | Águilas V | 5
MURCIA | Alcantarilla IV | 4
MURCIA | Caravaca de la Cruz V | 5
MURCIA | Cartagena IV | 4
MURCIA | Cieza V | 5
MURCIA | Jumilla V | 5
MURCIA | Lorca V | 5
MURCIA | Molina de Segura V | 5
MURCIA | Murcia IV | 4
MURCIA | Torre-Pacheco IV | 4
MURCIA | Totana V | 5
MURCIA | Yecla V | 5
NAVARRA | Barañain II | 2
NAVARRA | Pamplona II | 2
NAVARRA | Tudela III | 2
OURENSE | Ourense II | 2
PALENCIA | Palencia II | 2
PONTEVEDRA | Cangas I | 1
PONTEVEDRA | A Estrada I | 1
PONTEVEDRA | Lalin I | 1
PONTEVEDRA | Marin I | 1
PONTEVEDRA | Pontevedra I | 1
PONTEVEDRA | Redondela I | 1
PONTEVEDRA | Vigo I | 1
PONTEVEDRA | Vilagarcia de Arousa I | 1
SALAMANCA | Salamanca III | 3
SANTA CRUZ DE TENERIFE | Arona V | 5
SANTA CRUZ DE TENERIFE | Icod de los Vinos V | 5
SANTA CRUZ DE TENERIFE | La Orotava V | 5
SANTA CRUZ DE TENERIFE | Puerto de la Cruz V | 5
SANTA CRUZ DE TENERIFE | Los Realejos V | 5
SANTA CRUZ DE TENERIFE | San Cristobal de V | 5
SANTA CRUZ DE TENERIFE | Santa Cruz de Tenerife V | 5
SANTA CRUZ DE TENERIFE | Tacoronte V | 5
SEGOVIA | Segovia III | 3
SEVILLA | Alcala de Guadaira V | 5
SEVILLA | Camas V | 5
SEVILLA | Carmona V | 5
SEVILLA | Coria del Río V | 5
SEVILLA | Dos Hermanas V | 5
SEVILLA | Ecija V | 5
SEVILLA | Lebrija V | 5
SEVILLA | Mairena del Aljarafe V | 5
SEVILLA | Morón de la Frontera V | 5
SEVILLA | Los Palacios y Villafranca V | 5
SEVILLA | La Rinconada V | 5
SEVILLA | San Juan de Aznalfarache V | 5
SEVILLA | Sevilla V | 5
SEVILLA | Utrera V | 5
SORIA | Soria III | 3
TARRAGONA | Reus IV | 4
TARRAGONA | Tarragona III | 3
TARRAGONA | Tortosa IV | 4
TARRAGONA | Valls IV | 4
TARRAGONA | El Vendrell III | 3
TERUEL | Teruel III | 3
TOLEDO | Talavera de la Reina IV | 4
TOLEDO | Toledo IV | 4
VALENCIA | Alaquas IV | 4
VALENCIA | Aldaia IV | 4
VALENCIA | Algemesi IV | 4
VALENCIA | Alzira IV | 4
VALENCIA | Burjassot IV | 4
VALENCIA | Carcaixent IV | 4
VALENCIA | Catarroja IV | 4
VALENCIA | Cullera IV | 4
VALENCIA | Gandia IV | 4
VALENCIA | Manises IV | 4
VALENCIA | Mislata IV | 4
VALENCIA | Oliva IV | 4
VALENCIA | Ontinyent IV | 4
VALENCIA | Paterna IV | 4
VALENCIA | Quart de poblet IV | 4
VALENCIA | Sagunto IV | 4
VALENCIA | Sueca IV | 4
VALENCIA | Torrent IV | 4
VALENCIA | Valencia IV | 4
VALENCIA | Xativa IV | 4
VALENCIA | Xirivella IV | 4
VALLADOLID | Medina del Campo II | 2
VALLADOLID | Valladolid II | 2
VIZCAYA | Barakaldo I | 1
VIZCAYA | Basauri I | 1
VIZCAYA | Bilbao I | 1
VIZCAYA | Durango I | 1
VIZCAYA | Erandio I | 1
VIZCAYA | Galdakao I | 1
VIZCAYA | Getxo I | 1
VIZCAYA | leioa I | 1
VIZCAYA | Portugalete I | 1
VIZCAYA | Santurtzi I | 1
VIZCAYA | Sestao I | 1
ZAMORA | Zamora III | 3
ZARAGOZA | Zaragoza IV | 4

## PASO 1-Zona
PASO 1: elija una zona climática
[43 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
[43 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 43.1714 | 10 | 10.4286 | 12.7143 | 13.5714 | 16 | 19.1429 | 21 | 21.2857 | 19.7143 | 16.4286 | 12.8571 | 10.4286 | 15.2857 | 5.1857 | 7.5714 | 11.3286 | 12.9571 | 15.5571 | 16.9 | 18.1 | 15.8714 | 13.5 | 10.0857 | 6.0857 | 4.7714 | 11.4857 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 7 | 11.3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 45 | 52 |  | 50 | 50 | 50 | 51 | 58 | 62 | 70
|  |  |  | DAY TEMPERATURE [ºC] | [12 empty] | IRRADIATION [MJ/DAY] | [12 empty] | AGUA FRIA
CODE | ZONA CLIMÁTICA | ZONA | LATITUD [º] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12500 | 15000 | 17500 | 20000 | 20000 |  | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000
| Zona 1 | 1 | 43.1714 | 10 | 10.4286 | 12.7143 | 13.5714 | 16 | 19.1429 | 21 | 21.2857 | 19.7143 | 16.4286 | 12.8571 | 10.4286 | 15.2857 | 5.1857 | 7.5714 | 11.3286 | 12.9571 | 15.5571 | 16.9 | 18.1 | 15.8714 | 13.5 | 10.0857 | 6.0857 | 4.7714 | 11.4857 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 7 | 11.3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 45 | 52 |  | 50 | 50 | 50 | 51 | 58 | 62 | 70
| Zona 2 | 2 | 42.06 | 6.6 | 7.6 | 10.8 | 13.3 | 16.5 | 20.3 | 23 | 23.1 | 19.9 | 15 | 10.4 | 7.1 | 14.47 | 5.52 | 8.46 | 12.87 | 16.31 | 18.55 | 20.7 | 22.19 | 19.91 | 16.32 | 10.52 | 6.63 | 4.76 | 13.56 | 5.1 | 6.2 | 8.2 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | 12.2 | 11.2 | 10.2 | 8.2 | 5.2 | 9.49 | 30 | 30 | 35 | 45 | 52 | 55 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 60 | 63 | 66 | 69 | 70 | 70 | 70
| Zona 3 | 3 | 41.3273 | 6.0909 | 7.6364 | 11 | 13.2727 | 16.7273 | 21 | 24.4545 | 24 | 20.7273 | 15.2727 | 10 | 6.9091 | 14.7545 | 6.0455 | 9.2727 | 14.0364 | 17.5 | 20.0091 | 22.0909 | 24.4818 | 22.4182 | 17.3909 | 11.4182 | 7.2364 | 5.3364 | 14.7727 | 4.9091 | 5.9091 | 7.9091 | 9.9091 | 10.9091 | 11.9091 | 12.9091 | 11.9091 | 10.9091 | 9.9091 | 7.9091 | 4.9091 | 9.2091 | 50 | 55 | 61 | 63 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| Zona 4 | 4 | 38.6833 | 11.1667 | 12.0833 | 14.4167 | 16.75 | 19.75 | 23.9167 | 27.1667 | 27.25 | 24.0833 | 19.5833 | 15.1667 | 11.8333 | 18.6083 | 7.775 | 11.3417 | 15.1667 | 18.3 | 21.6333 | 23.7083 | 25.525 | 22.2917 | 17.8167 | 12.7917 | 8.95 | 6.9833 | 16.025 | 7.25 | 8.25 | 10.25 | 12.25 | 13.25 | 14.25 | 15.3333 | 14.3333 | 13.25 | 12.25 | 10.25 | 7.1667 | 11.55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| Zona 5 (peninsular) | 5 | 37.4333 | 11.8333 | 12.75 | 14.9167 | 17.0833 | 20.1667 | 24.5 | 27.6667 | 27.8333 | 24.8333 | 20.1667 | 15.9167 | 12.5 | 19.1917 | 8.0083 | 11.55 | 15.7083 | 19.2333 | 22.4417 | 24.95 | 26.3083 | 23.4333 | 18.6167 | 13.2 | 9.4333 | 7.3667 | 16.6917 | 7.25 | 8.25 | 10.1667 | 12.1667 | 13.1667 | 14.0833 | 15.1667 | 14.1667 | 13.1667 | 12.1667 | 10.25 | 7.1667 | 11.4667 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| Zona 5 (canarias) | 5 | 28.35 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 24 | 25.5 | 23.5 | 26 | 25 | 23 | 20.5 | 22.65 | 10.95 | 13.75 | 17.95 | 20.55 | 23.7 | 24.5 | 26.8 | 24.25 | 20.5 | 15.65 | 11.55 | 10 | 18.35 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 12.3 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70

## PASO 2-Inclinación
PASO 2.1: escoja la latitud correcta | 38
Latitud escojida en el paso 1 | 43.1714
PASO 2.2: escoja la inclinación correcta | 0
38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
LATITUD | INCLINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
28 | 0 | bar: ENE to DIC
28 | 5 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.06
28 | 10 | 1.1 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 1 | 0.99 | 1 | 1.02 | 1.06 | 1.1 | 1.12 | 1.12
28 | 15 | 1.14 | 1.11 | 1.07 | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.03 | 1.08 | 1.13 | 1.17 | 1.17
28 | 20 | 1.17 | 1.13 | 1.08 | 1.02 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 1.02 | 1.09 | 1.16 | 1.21 | 1.21
28 | 25 | 1.2 | 1.15 | 1.08 | 1 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 1.01 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.24
28 | 30 | 1.22 | 1.15 | 1.07 | 0.98 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 0.99 | 1.09 | 1.2 | 1.27 | 1.27
28 | 35 | 1.23 | 1.16 | 1.06 | 0.96 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | 0.96 | 1.08 | 1.21 | 1.29 | 1.29
28 | 40 | 1.24 | 1.15 | 1.04 | 0.92 | 0.84 | 0.8 | 0.84 | 0.93 | 1.06 | 1.21 | 1.3 | 1.3
28 | 45 | 1.23 | 1.14 | 1.01 | 0.89 | 0.79 | 0.75 | 0.79 | 0.89 | 1.04 | 1.2 | 1.3 | 1.3
28 | 50 | 1.22 | 1.12 | 0.98 | 0.84 | 0.73 | 0.69 | 0.73 | 0.84 | 1 | 1.18 | 1.3 | 1.3
28 | 55 | 1.2 | 1.09 | 0.94 | 0.79 | 0.68 | 0.63 | 0.67 | 0.79 | 0.96 | 1.15 | 1.28 | 1.28
28 | 60 | 1.18 | 1.05 | 0.9 | 0.73 | 0.61 | 0.57 | 0.61 | 0.73 | 0.92 | 1.12 | 1.26 | 1.26
28 | 65 | 1.14 | 1.01 | 0.85 | 0.67 | 0.55 | 0.5 | 0.54 | 0.67 | 0.86 | 1.08 | 1.22 | 1.23
28 | 70 | 1.1 | 0.97 | 0.79 | 0.61 | 0.48 | 0.42 | 0.47 | 0.6 | 0.81 | 1.03 | 1.18 | 1.19
28 | 75 | 1.06 | 0.91 | 0.73 | 0.54 | 0.4 | 0.35 | 0.39 | 0.53 | 0.74 | 0.97 | 1.14 | 1.15
28 | 80 | 1 | 0.86 | 0.66 | 0.47 | 0.33 | 0.27 | 0.32 | 0.46 | 0.67 | 0.91 | 1.08 | 1.1
28 | 85 | 0.94 | 0.79 | 0.59 | 0.39 | 0.25 | 0.19 | 0.24 | 0.38 | 0.6 | 0.84 | 1.02 | 1.04
28 | 90 | 0.88 | 0.72 | 0.52 | 0.32 | 0.17 | 0.11 | 0.16 | 0.31 | 0.53 | 0.77 | 0.95 | 0.98
37 | 0 | bar: ENE to DIC
37 | 5 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.08
37 | 10 | 1.13 | 1.1 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.13 | 1.16 | 1.15
37 | 15 | 1.18 | 1.15 | 1.1 | 1.06 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.12 | 1.19 | 1.23 | 1.22
37 | 20 | 1.23 | 1.18 | 1.12 | 1.06 | 1.02 | 1 | 1.02 | 1.07 | 1.15 | 1.23 | 1.29 | 1.28
37 | 25 | 1.27 | 1.21 | 1.14 | 1.06 | 1 | 0.98 | 1 | 1.07 | 1.16 | 1.27 | 1.34 | 1.33
37 | 30 | 1.3 | 1.23 | 1.14 | 1.05 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 1.06 | 1.17 | 1.3 | 1.38 | 1.37
37 | 35 | 1.33 | 1.24 | 1.14 | 1.03 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 1.04 | 1.17 | 1.32 | 1.42 | 1.41
37 | 40 | 1.35 | 1.25 | 1.13 | 1.01 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 1.02 | 1.17 | 1.34 | 1.44 | 1.43
37 | 45 | 1.35 | 1.25 | 1.11 | 0.98 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | 0.99 | 1.15 | 1.34 | 1.46 | 1.45
37 | 50 | 1.35 | 1.24 | 1.09 | 0.94 | 0.84 | 0.8 | 0.84 | 0.95 | 1.13 | 1.33 | 1.47 | 1.46
37 | 55 | 1.35 | 1.22 | 1.06 | 0.9 | 0.78 | 0.74 | 0.78 | 0.91 | 1.1 | 1.32 | 1.47 | 1.45
37 | 60 | 1.33 | 1.19 | 1.02 | 0.85 | 0.73 | 0.68 | 0.73 | 0.86 | 1.06 | 1.3 | 1.45 | 1.44
37 | 65 | 1.31 | 1.16 | 0.98 | 0.8 | 0.67 | 0.62 | 0.66 | 0.8 | 1.02 | 1.26 | 1.43 | 1.42
37 | 70 | 1.27 | 1.12 | 0.93 | 0.74 | 0.6 | 0.55 | 0.6 | 0.74 | 0.97 | 1.22 | 1.4 | 1.4
37 | 75 | 1.23 | 1.07 | 0.87 | 0.67 | 0.53 | 0.48 | 0.53 | 0.68 | 0.91 | 1.17 | 1.36 | 1.36
37 | 80 | 1.19 | 1.02 | 0.81 | 0.6 | 0.46 | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.84 | 1.12 | 1.31 | 1.31
37 | 85 | 1.13 | 0.96 | 0.74 | 0.53 | 0.38 | 0.32 | 0.38 | 0.53 | 0.77 | 1.05 | 1.26 | 1.26
37 | 90 | 1.07 | 0.89 | 0.67 | 0.46 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.45 | 0.7 | 0.98 | 1.19 | 1.2
38 | 0 | bar: ENE to DIC
38 | 5 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.08
38 | 10 | 1.13 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.09 | 1.14 | 1.16 | 1.16
38 | 15 | 1.19 | 1.15 | 1.11 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.22
38 | 20 | 1.24 | 1.19 | 1.13 | 1.07 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.07 | 1.15 | 1.24 | 1.3 | 1.29
38 | 25 | 1.28 | 1.22 | 1.14 | 1.07 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.08 | 1.17 | 1.28 | 1.35 | 1.34
38 | 30 | 1.31 | 1.24 | 1.15 | 1.06 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1.07 | 1.18 | 1.31 | 1.4 | 1.38
38 | 35 | 1.34 | 1.25 | 1.15 | 1.04 | 0.96 | 0.94 | 0.97 | 1.05 | 1.19 | 1.34 | 1.43 | 1.42
38 | 40 | 1.36 | 1.26 | 1.14 | 1.02 | 0.93 | 0.9 | 0.93 | 1.03 | 1.18 | 1.35 | 1.46 | 1.45
38 | 45 | 1.37 | 1.26 | 1.13 | 0.99 | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 1 | 1.17 | 1.36 | 1.48 | 1.47
38 | 50 | 1.37 | 1.25 | 1.1 | 0.96 | 0.85 | 0.81 | 0.85 | 0.97 | 1.15 | 1.35 | 1.49 | 1.48
38 | 55 | 1.36 | 1.23 | 1.07 | 0.91 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 0.92 | 1.12 | 1.34 | 1.49 | 1.48
38 | 60 | 1.35 | 1.21 | 1.04 | 0.86 | 0.74 | 0.69 | 0.74 | 0.87 | 1.08 | 1.32 | 1.48 | 1.47
38 | 65 | 1.33 | 1.18 | 0.99 | 0.81 | 0.68 | 0.63 | 0.68 | 0.82 | 1.04 | 1.29 | 1.46 | 1.45
38 | 70 | 1.29 | 1.14 | 0.94 | 0.75 | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 0.76 | 0.98 | 1.25 | 1.43 | 1.42
38 | 75 | 1.25 | 1.09 | 0.89 | 0.69 | 0.54 | 0.49 | 0.54 | 0.69 | 0.93 | 1.2 | 1.39 | 1.39
38 | 80 | 1.21 | 1.04 | 0.83 | 0.62 | 0.47 | 0.42 | 0.47 | 0.62 | 0.86 | 1.14 | 1.34 | 1.34
38 | 85 | 1.15 | 0.98 | 0.76 | 0.55 | 0.4 | 0.34 | 0.39 | 0.55 | 0.79 | 1.08 | 1.29 | 1.29
38 | 90 | 1.09 | 0.91 | 0.69 | 0.47 | 0.32 | 0.26 | 0.31 | 0.47 | 0.72 | 1.01 | 1.22 | 1.23
39 | 0 | bar: ENE to DIC
39 | 5 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.08
39 | 10 | 1.14 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.17 | 1.16
39 | 15 | 1.19 | 1.16 | 1.11 | 1.07 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.07 | 1.13 | 1.2 | 1.24 | 1.23
39 | 20 | 1.25 | 1.2 | 1.14 | 1.07 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.08 | 1.16 | 1.25 | 1.31 | 1.29
39 | 25 | 1.29 | 1.23 | 1.15 | 1.07 | 1.02 | 1 | 1.02 | 1.08 | 1.18 | 1.29 | 1.36 | 1.35
39 | 30 | 1.33 | 1.25 | 1.16 | 1.07 | 1 | 0.97 | 1 | 1.08 | 1.19 | 1.33 | 1.41 | 1.4
39 | 35 | 1.35 | 1.27 | 1.16 | 1.05 | 0.97 | 0.94 | 0.98 | 1.06 | 1.2 | 1.35 | 1.45 | 1.43
39 | 40 | 1.37 | 1.27 | 1.15 | 1.03 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 1.04 | 1.19 | 1.37 | 1.48 | 1.46
39 | 45 | 1.38 | 1.27 | 1.14 | 1 | 0.9 | 0.87 | 0.9 | 1.01 | 1.18 | 1.37 | 1.5 | 1.48
39 | 50 | 1.39 | 1.26 | 1.12 | 0.97 | 0.86 | 0.82 | 0.86 | 0.98 | 1.16 | 1.37 | 1.51 | 1.5
39 | 55 | 1.38 | 1.25 | 1.09 | 0.93 | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 0.94 | 1.13 | 1.36 | 1.51 | 1.5
39 | 60 | 1.37 | 1.22 | 1.05 | 0.88 | 0.75 | 0.71 | 0.75 | 0.89 | 1.1 | 1.34 | 1.51 | 1.49
39 | 65 | 1.35 | 1.19 | 1.01 | 0.83 | 0.69 | 0.65 | 0.69 | 0.83 | 1.05 | 1.31 | 1.49 | 1.47
39 | 70 | 1.32 | 1.15 | 0.96 | 0.77 | 0.63 | 0.58 | 0.63 | 0.77 | 1 | 1.27 | 1.46 | 1.45
39 | 75 | 1.28 | 1.11 | 0.91 | 0.7 | 0.56 | 0.51 | 0.56 | 0.71 | 0.95 | 1.23 | 1.42 | 1.41
39 | 80 | 1.23 | 1.06 | 0.84 | 0.64 | 0.49 | 0.43 | 0.48 | 0.64 | 0.88 | 1.17 | 1.37 | 1.37
39 | 85 | 1.18 | 1 | 0.78 | 0.56 | 0.41 | 0.35 | 0.41 | 0.56 | 0.81 | 1.11 | 1.32 | 1.32
39 | 90 | 1.12 | 0.93 | 0.71 | 0.49 | 0.33 | 0.28 | 0.33 | 0.49 | 0.74 | 1.04 | 1.25 | 1.26
40 | 0 | bar: ENE to DIC
40 | 5 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.09 | 1.09
40 | 10 | 1.14 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.17 | 1.16
40 | 15 | 1.2 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.08 | 1.14 | 1.21 | 1.25 | 1.24
40 | 20 | 1.25 | 1.2 | 1.14 | 1.08 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.09 | 1.17 | 1.26 | 1.32 | 1.3
40 | 25 | 1.3 | 1.23 | 1.16 | 1.08 | 1.02 | 1 | 1.02 | 1.09 | 1.19 | 1.3 | 1.38 | 1.36
40 | 30 | 1.34 | 1.26 | 1.17 | 1.07 | 1.01 | 0.98 | 1.01 | 1.09 | 1.2 | 1.34 | 1.43 | 1.41
40 | 35 | 1.37 | 1.28 | 1.17 | 1.06 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.21 | 1.37 | 1.47 | 1.45
40 | 40 | 1.39 | 1.29 | 1.16 | 1.04 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 1.05 | 1.21 | 1.39 | 1.5 | 1.48
40 | 45 | 1.4 | 1.29 | 1.15 | 1.01 | 0.91 | 0.88 | 0.92 | 1.03 | 1.2 | 1.39 | 1.52 | 1.5
40 | 50 | 1.41 | 1.28 | 1.13 | 0.98 | 0.87 | 0.83 | 0.87 | 0.99 | 1.18 | 1.39 | 1.54 | 1.52
40 | 55 | 1.4 | 1.27 | 1.1 | 0.94 | 0.82 | 0.78 | 0.82 | 0.95 | 1.15 | 1.38 | 1.54 | 1.52
40 | 60 | 1.39 | 1.24 | 1.07 | 0.89 | 0.77 | 0.72 | 0.77 | 0.9 | 1.12 | 1.36 | 1.53 | 1.51
40 | 65 | 1.37 | 1.21 | 1.03 | 0.84 | 0.71 | 0.66 | 0.71 | 0.85 | 1.07 | 1.34 | 1.51 | 1.5
40 | 70 | 1.34 | 1.17 | 0.98 | 0.78 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.79 | 1.02 | 1.3 | 1.49 | 1.47
40 | 75 | 1.3 | 1.13 | 0.92 | 0.72 | 0.57 | 0.52 | 0.57 | 0.73 | 0.97 | 1.25 | 1.45 | 1.44
40 | 80 | 1.25 | 1.08 | 0.86 | 0.65 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.66 | 0.9 | 1.2 | 1.41 | 1.4
40 | 85 | 1.2 | 1.02 | 0.8 | 0.58 | 0.43 | 0.37 | 0.42 | 0.58 | 0.84 | 1.14 | 1.35 | 1.35
40 | 90 | 1.14 | 0.95 | 0.73 | 0.5 | 0.35 | 0.29 | 0.34 | 0.5 | 0.76 | 1.07 | 1.29 | 1.29
41 | 0 | bar: ENE to DIC
41 | 5 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.09 | 1.09
41 | 10 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.15 | 1.18 | 1.17
41 | 15 | 1.21 | 1.17 | 1.12 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.08 | 1.14 | 1.21 | 1.26 | 1.24
41 | 20 | 1.26 | 1.21 | 1.15 | 1.08 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.09 | 1.17 | 1.27 | 1.33 | 1.31
41 | 25 | 1.31 | 1.24 | 1.17 | 1.09 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.1 | 1.2 | 1.32 | 1.39 | 1.37
41 | 30 | 1.35 | 1.27 | 1.18 | 1.08 | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 1.09 | 1.21 | 1.35 | 1.44 | 1.42
41 | 35 | 1.38 | 1.29 | 1.18 | 1.07 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.08 | 1.22 | 1.38 | 1.49 | 1.47
41 | 40 | 1.4 | 1.3 | 1.18 | 1.05 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 1.06 | 1.22 | 1.4 | 1.52 | 1.5
41 | 45 | 1.42 | 1.3 | 1.16 | 1.03 | 0.93 | 0.89 | 0.93 | 1.04 | 1.21 | 1.41 | 1.55 | 1.52
41 | 50 | 1.42 | 1.3 | 1.14 | 0.99 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 1.01 | 1.19 | 1.41 | 1.56 | 1.54
41 | 55 | 1.42 | 1.28 | 1.12 | 0.95 | 0.83 | 0.79 | 0.84 | 0.97 | 1.17 | 1.41 | 1.57 | 1.54
41 | 60 | 1.41 | 1.26 | 1.08 | 0.91 | 0.78 | 0.73 | 0.78 | 0.92 | 1.14 | 1.39 | 1.56 | 1.54
41 | 65 | 1.39 | 1.23 | 1.04 | 0.85 | 0.72 | 0.67 | 0.72 | 0.87 | 1.09 | 1.36 | 1.54 | 1.53
41 | 70 | 1.36 | 1.19 | 0.99 | 0.8 | 0.66 | 0.61 | 0.66 | 0.81 | 1.04 | 1.32 | 1.52 | 1.5
41 | 75 | 1.32 | 1.15 | 0.94 | 0.73 | 0.59 | 0.54 | 0.59 | 0.74 | 0.99 | 1.28 | 1.48 | 1.47
41 | 80 | 1.28 | 1.1 | 0.88 | 0.67 | 0.52 | 0.46 | 0.52 | 0.67 | 0.93 | 1.23 | 1.44 | 1.43
41 | 85 | 1.23 | 1.04 | 0.82 | 0.6 | 0.44 | 0.39 | 0.44 | 0.6 | 0.86 | 1.16 | 1.38 | 1.38
41 | 90 | 1.17 | 0.98 | 0.74 | 0.52 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.52 | 0.78 | 1.09 | 1.32 | 1.32
42 | 0 | bar: ENE to DIC
42 | 5 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.09
42 | 10 | 1.15 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.11 | 1.15 | 1.18 | 1.17
42 | 15 | 1.21 | 1.17 | 1.13 | 1.08 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.09 | 1.15 | 1.22 | 1.26 | 1.25
42 | 20 | 1.27 | 1.21 | 1.15 | 1.09 | 1.04 | 1.03 | 1.05 | 1.1 | 1.18 | 1.28 | 1.34 | 1.32
42 | 25 | 1.32 | 1.25 | 1.17 | 1.09 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 1.1 | 1.21 | 1.33 | 1.4 | 1.38
42 | 30 | 1.36 | 1.28 | 1.19 | 1.09 | 1.02 | 1 | 1.02 | 1.1 | 1.23 | 1.37 | 1.46 | 1.44
42 | 35 | 1.39 | 1.3 | 1.19 | 1.08 | 1 | 0.97 | 1 | 1.09 | 1.23 | 1.4 | 1.51 | 1.48
42 | 40 | 1.42 | 1.31 | 1.19 | 1.06 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 1.08 | 1.24 | 1.42 | 1.54 | 1.52
42 | 45 | 1.43 | 1.32 | 1.18 | 1.04 | 0.94 | 0.9 | 0.94 | 1.05 | 1.23 | 1.43 | 1.57 | 1.54
42 | 50 | 1.44 | 1.31 | 1.16 | 1 | 0.89 | 0.86 | 0.9 | 1.02 | 1.21 | 1.44 | 1.59 | 1.56
42 | 55 | 1.44 | 1.3 | 1.13 | 0.97 | 0.85 | 0.8 | 0.85 | 0.98 | 1.19 | 1.43 | 1.59 | 1.57
42 | 60 | 1.43 | 1.28 | 1.1 | 0.92 | 0.79 | 0.75 | 0.8 | 0.93 | 1.15 | 1.41 | 1.59 | 1.57
42 | 65 | 1.41 | 1.25 | 1.06 | 0.87 | 0.74 | 0.69 | 0.74 | 0.88 | 1.11 | 1.39 | 1.57 | 1.55
42 | 70 | 1.38 | 1.21 | 1.01 | 0.81 | 0.67 | 0.62 | 0.67 | 0.82 | 1.07 | 1.35 | 1.55 | 1.53
42 | 75 | 1.35 | 1.17 | 0.96 | 0.75 | 0.6 | 0.55 | 0.6 | 0.76 | 1.01 | 1.31 | 1.52 | 1.5
42 | 80 | 1.3 | 1.12 | 0.9 | 0.68 | 0.53 | 0.48 | 0.53 | 0.69 | 0.95 | 1.25 | 1.47 | 1.46
42 | 85 | 1.25 | 1.06 | 0.83 | 0.61 | 0.46 | 0.4 | 0.46 | 0.62 | 0.88 | 1.19 | 1.42 | 1.41
42 | 90 | 1.19 | 1 | 0.76 | 0.54 | 0.38 | 0.32 | 0.38 | 0.54 | 0.81 | 1.12 | 1.36 | 1.35
43 | 0 | bar: ENE to DIC
43 | 5 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.1 | 1.09
43 | 10 | 1.15 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.19 | 1.18
43 | 15 | 1.22 | 1.18 | 1.13 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 1.09 | 1.15 | 1.23 | 1.27 | 1.26
43 | 20 | 1.28 | 1.22 | 1.16 | 1.09 | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 1.1 | 1.19 | 1.29 | 1.35 | 1.33
43 | 25 | 1.33 | 1.26 | 1.18 | 1.1 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.11 | 1.22 | 1.34 | 1.42 | 1.4
43 | 30 | 1.37 | 1.29 | 1.2 | 1.1 | 1.03 | 1 | 1.03 | 1.11 | 1.24 | 1.38 | 1.48 | 1.45
43 | 35 | 1.41 | 1.31 | 1.2 | 1.09 | 1.01 | 0.98 | 1.01 | 1.1 | 1.25 | 1.42 | 1.52 | 1.5
43 | 40 | 1.43 | 1.33 | 1.2 | 1.07 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 1.09 | 1.25 | 1.44 | 1.56 | 1.54
43 | 45 | 1.45 | 1.33 | 1.19 | 1.05 | 0.95 | 0.91 | 0.95 | 1.06 | 1.24 | 1.45 | 1.59 | 1.57
43 | 50 | 1.46 | 1.33 | 1.17 | 1.02 | 0.91 | 0.87 | 0.91 | 1.03 | 1.23 | 1.46 | 1.61 | 1.58
43 | 55 | 1.46 | 1.32 | 1.15 | 0.98 | 0.86 | 0.82 | 0.86 | 1 | 1.21 | 1.45 | 1.62 | 1.59
43 | 60 | 1.45 | 1.3 | 1.12 | 0.94 | 0.81 | 0.76 | 0.81 | 0.95 | 1.17 | 1.44 | 1.62 | 1.59
43 | 65 | 1.43 | 1.27 | 1.08 | 0.89 | 0.75 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 1.13 | 1.41 | 1.61 | 1.58
43 | 70 | 1.41 | 1.23 | 1.03 | 0.83 | 0.69 | 0.64 | 0.69 | 0.84 | 1.09 | 1.38 | 1.58 | 1.56
43 | 75 | 1.37 | 1.19 | 0.98 | 0.77 | 0.62 | 0.57 | 0.62 | 0.78 | 1.03 | 1.34 | 1.55 | 1.53
43 | 80 | 1.33 | 1.14 | 0.92 | 0.7 | 0.55 | 0.49 | 0.55 | 0.71 | 0.97 | 1.28 | 1.51 | 1.49
43 | 85 | 1.28 | 1.08 | 0.85 | 0.63 | 0.47 | 0.42 | 0.47 | 0.64 | 0.9 | 1.22 | 1.45 | 1.44
43 | 90 | 1.22 | 1.02 | 0.78 | 0.56 | 0.4 | 0.34 | 0.39 | 0.56 | 0.83 | 1.16 | 1.39 | 1.38

## PASO 3-Orientación
PASO 3: escoja la orientación
0 = sur
+ = oeste
- = este
0 | 0%
ORIENTACIÓN
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

## PASO 4-Consumo
PASO 4: Agua Caliente Sanitaria (ACS)
PASO 4.1: escoja el tipo de edificación
PASO 4.2: ingrese el número total (p. ej. personas, camas, etc)
| 40 |  | 20
CTE (T = 60ºC)
CRITERIO | LITROS | POR | Nº TOT.
Viviendas unifamiliares | 30 | por persona | 8
Viviendas multifamiliares | 22 | por persona | 40
Hospitales y clínicas | 55 | por cama
Hoteles (4 estrellas) | 70 | por cama | 66
Hoteles (3 estrellas) | 55 | por cama
Hoteles/Hostales (2 estrellas) | 40 | por cama
Campings | 40 | por emplazamiento | 20
Hostales/Pensiones (1 estrella) | 35 | por cama
Residencias (ancianos, estudiantes, etc.) | 55 | por cama
Vestuarios/Duchas colectivas | 15 | por servicio
Escuelas | 3 | por alumno
Cuarteles | 20 | por persona
Fábricas y talleres | 15 | por persona
Oficinas | 3 | por persona
Gimnasios | 22.5 | por usuario
Lavanderías | 4 | por kilo de ropa | 137
Restaurantes | 7.5 | por comida
Cafeterías | 1 | por almuerzo

## PASO 5-IST
PASO 5: escoja la instalación solar térmica (IST)
PASO 5.1: escoja el tamaño del area de colectores
PASO 5.2: escoja el tamaño de la unidad de almacenamiento
12 | 750
COLECTOR (m²) | UNIDAD (l) | litro/m²
2 | 100 | 50
4 | 200 | 50
4 | 300 | 75
6 | 300 | 50
6 | 400 | 66.6667
6 | 500 | 83.3333
12 | 750 | 62.5
20 | 1000 | 50
20 | 1500 | 75
24 | 1500 | 62.5
24 | 2000 | 83.3333
32 | 2000 | 62.5
32 | 2500 | 78.125
40 | 2500 | 62.5
40 | 3000 | 75
60 | 3000 | 50
60 | 4000 | 66.6667
80 | 4000 | 50
80 | 5000 | 62.5
100 | 5000 | 50
100 | 6000 | 60
120 | 6000 | 50
120 | 7000 | 58.3333
140 | 7000 | 50
140 | 8000 | 57.1429
Loan and subsidy
Loan period | 7
Max loan | 0.7
Euribor | 0.025
interest cost | 0.01
interest discount | 0.03
Max subsidy | 0.3

## PASO 6-Inst. auxiliar
PASO 6: elija el tipo de caldera auxiliar
| 0.8 | 2
CALDERA AUXILIAR | Rendimiento | Type
Eléctrica | 0.95 | 1
Gas natural, rendimiento alto | 0.8 | 2
Gas natural, rendimiento medio | 0.7 | 2
Gas natural, rendimiento bajo | 0.6 | 2
Gasóleo | 0.6 | 3

## PASO 7-Resultados
PASO 7: resultados finales
Azimut | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
(rellene las celdas en blanco)
Resultados
Situación |  |  |  |  | Características del sistema
Zona climática | 1 |  |  |  | Area de colectores |  |  |  |  | 12 | m²
Latitud | 38 | º |  |  | Unidad de almacenamiento |  |  |  |  | 750 | l
Orientación | 0 | º |  |  | Rendimiento del colector (etha 0) |  |  |  |  | 0.8 | %
Inclinación | 0 | º |  |  | Coef. de pérdida de calor global del colector |  |  |  |  | 5 | W/ºCm²
Correción de sombras | 0% |  |  |  | Rendimiento de la caldera auxiliar |  |  |  |  | 0.8 | %
[5 empty] | Instalación auxiliar |  |  |  |  | Gas natural
Detalles sobre el consumo |  |  |  |  | Indicadores
Número (p. ej. personas) | 20 |  |  |  | Ratio entre almacenamiento/colector |  |  |  |  | 62.5 | l/m²
Consumo diario total de ACS | 800 | l/día |  |  | m² por número (ej. personas) |  |  |  |  | 0.6 | m²/p
Temperatura del agua caliente | 60 | º |  |  | Almacenamiento por número (ej. personas) |  |  |  |  | 37.5 | l/p
Cálculos de energía
Porcentaje de uso del agua caliente | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valores medios anuales
Radiación (MJ/m2/día) | 5.1857 | 7.5714 | 11.3286 | 12.9571 | 15.5571 | 16.9 | 18.1 | 15.8714 | 13.5 | 10.0857 | 6.0857 | 4.7714 | 11.4929
Temperatura agua de la red (ºC) | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 7 | 11.25
Consumo de agua a Ta diseño (l/día) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
Consumo (termias/día) (MJ/día) | 177.5288 | 174.1792 | 167.48 | 160.7808 | 157.4312 | 154.0816 | 150.732 | 154.0816 | 157.4312 | 160.7808 | 167.48 | 177.5288 | 163.293
Aporte % | 0.067944 | 0.16962 | 0.32643 | 0.39278 | 0.49776 | 0.55596 | 0.60546 | 0.5246 | 0.42943 | 0.28252 | 0.10206 | 0.050095 | 0.32475
Demanda (kWh/mes) | 1528.7202 | 1354.7271 | 1442.1889 | 1339.84 | 1355.6576 | 1284.0133 | 1297.97 | 1326.8138 | 1311.9267 | 1384.5013 | 1395.6667 | 1528.7202 | 16550.7458
Contribución solar (kWh/mes) | 103.8679 | 229.7954 | 470.774 | 526.2684 | 674.7905 | 713.862 | 785.8735 | 696.0441 | 563.3809 | 391.1544 | 142.4463 | 76.5812 | 5374.8387
Contribución solar (%) | 6.794% | 16.96% | 32.64% | 39.28% | 49.78% | 55.6% | 60.55% | 52.46% | 42.94% | 28.25% | 10.21% | 5.009% | 32.47%
Contribución solar minima según CTE (%) | [12 empty] | 30%
Ahorro energético
Ahorro energético final
Ahorro energético total | 6718.5483 | kWh/a
Ahorro energético total/m² | 559.879 | kWh/m².a
Coste del ahorro
Precio de la energía | 0.08 | €/kWh
Coste del ahorro | 537.4839 | €/a
En 20 años* | 17844.4644 | €
*5% de incremento anual del precio
Dias | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
Seconds x 10^6 | 2.6784 | 2.4192 | 2.6784 | 2.592 | 2.6784 | 2.592 | 2.6784 | 2.6784 | 2.592 | 2.6784 | 2.592 | 2.6784
D1 (Y) | 0.25574 | 0.38058 | 0.59221 | 0.70557 | 0.86518 | 0.96029 | 1.0513 | 0.90184 | 0.75077 | 0.54921 | 0.31814 | 0.23531
D2 (X) | 3.0139 | 3.165 | 3.4248 | 3.7577 | 3.8397 | 3.8836 | 3.987 | 3.7785 | 3.6664 | 3.6308 | 3.419 | 2.9992
Qu [MJ] | 373.9246 | 827.2636 | 1694.7863 | 1894.5662 | 2429.2458 | 2569.9034 | 2829.1447 | 2505.7587 | 2028.1713 | 1408.1557 | 512.8066 | 275.6924 | 19349.4192
Demand [MJ] | 5503.3928 | 4877.0176 | 5191.88 | 4823.424 | 4880.3672 | 4622.448 | 4672.692 | 4776.5296 | 4722.936 | 4984.2048 | 5024.4 | 5503.3928 | 59582.6848
Solar contribution [MJ] | 373.9246 | 827.2636 | 1694.7863 | 1894.5662 | 2429.2458 | 2569.9034 | 2829.1447 | 2505.7587 | 2028.1713 | 1408.1557 | 512.8066 | 275.6924 | 19349.4192
f | 6.794% | 16.96% | 32.64% | 39.28% | 49.78% | 55.6% | 60.55% | 52.46% | 42.94% | 28.25% | 10.21% | 5.009% | 32.47%
Solar fraction [%] | 6.794% | 16.96% | 32.64% | 39.28% | 49.78% | 55.6% | 60.55% | 52.46% | 42.94% | 28.25% | 10.21% | 5.009% | 32.47%