## Calculo de carga térmica refrig
CALCULO DE CARGA TÉRMICA EN CÁMARAS FRIGORÍFICAS.
Asunto:
Fecha: | 2026-07-29 20:39
Cámara |  |  |  |  | Aislamiento
LARGO |  | m |  |  | Coeficiente Transmisión k |  | W/m2 ºC
ANCHO |  | m
ALTO |  | m
VOLUMEN | 0 | m3 |  |  | Producto
SUPERFICIE | 0 | m2 |  |  | C. esp antes de la cong |  | KJ/KgºC
Temperatura exterior |  | ºC | 60% |  | C. esp después de la cong |  | KJ/KgºC
Temperatura de la cámara |  | ºC |  |  | Calor latente de congelac |  | KJ/Kg
Diferencia entalpias |  | KJ/m3 |  |  | Calor de respiración |  | KJ/Kg dia
Watios en el interior de la cámara |  | W |  |  | Numero de renovaciones
Watios motores del evaporador |  | W |  |  | Calor por persona: |  | W
Nº de personas:
[5 empty] | Horas trabajo camara |  | horas
Balance de otras fuentes:
Carga por transmisión de paredes | 0 | W | 0 | Kcal/h
Carga por renovación | 0 | W | 0 | Kcal/h
Carga de motores y alumbrado | 0 | W | 0 | Kcal/h | Total carga cámara día | 0 | W
Carga por personas | 0 | W | 0 | Kcal/h |  | 0 | Kfrig/h
Balance de producto:
Producto:movimiento diario |  | Kg./día
Temperatura de entrada |  | ºC
Temperatura de congelación |  | ºC
Temperatura final |  | ºC
Carga térmica antes de | 0 | W | 0 | Kcal/h
Carga térmica después de | 0 | W | 0 | Kcal/h | Tiempo de enfriamiento |  | horas
Carga térmica de congelación | 0 | W | 0 | Kcal/h
Carga de respiración | 0 | W | 0 | Kcal/h
Carga por embalaje | 0 | W | 0 | Kcal/h
Total de la carga: |  |  |  |  | T. carga térmica prod./día | 0 | W
Total carga térmica día _____________________________________________ | [5 empty] | 0 | W
Tiempo de operación de la cámara________________________________________ | [5 empty] | 0 | horas
Total carga hora_______________________________________________________ | [5 empty] | #DIV/0! | W
[6 empty] | #DIV/0! | Kfrig/h
Observaciones:
Note on A13: Suma de Watios de todas las bombillas. Si son fluorescentes se multiplica por 1,25
Note on A14: Suma de watios de los motores de los ventiladores del evaporador
Note on F13: Tabla 4
Note on F14: Tabla superior